Fiber Information North Campus

|  |  |
| --- | --- |
| Published: | 12TH Dec, 2015 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source Closet | Rack Info | Strand Count | SM/ MM | Length | Strands Free | Destination Closet |
| E300 | E300-4A | 12 | MM | 33M | 8 | E300 Wall |
|  | E300-4B | 6 | MM | 80M | 6 | D118 |
|  | E300-4B | 12 | MM |  | 12 | unknown |
|  | E300-4C | 6 | MM | ~130M | 0 | F112 |
|  | E300-4C | 12 | MM | 60M | 10 | E302 |
|  | E300-4D | 24 | SM | ~80M | 20 | D118 |
|  | E300-4E | 12 | MM | 47M | 6 | E205v |
|  | E300-4E | 24 | SM | 336M | 22 | N100 |
|  | E300-4E | 6 | MM | ~130M | 2 | F112 |
|  | E300-4E | 6 | MM | 130M | 2 | F112 |
|  | E300-4E | 6 | MM | ~47M | 6 | E221 “Dead in Ceiling” |
|  | E300-4F | 6 | SM | 203M | 6 | Central Plant “Blink” |
|  | E300-4G | 24 | SM | 336M | 22 | N100 |
|  | E300-4G | 24 | SM | 336M | 22 | GH100 |
|  | E300-4H | 6 | SM | 222M | 4 | L135 |
|  | E300-4H | 12 | MM | 146M | 10 | KB105 |
|  | E300-4H | 6 | SM |  |  | Parking Pay Station |
|  | E300-4I | 12 | MM | 80M | 10 | E143b “Kitchen” |
|  | Wall | 24 | MM | 61M | 20 | H200c |
|  | Wall | 24 | MM | 166M | 22 | D138 |
|  | Wall | 12 | MM | 33M | 8 | E300-4A |
|  | Wall | 4 | MM |  |  | ??? |
|  | Wall | 12 | MM |  |  | ??? |
|  | E300 | 24 | SM |  |  | D200 |
|  | E300 | 24 | SM |  |  | K100 |
|  | E300 | 24 | SM |  |  | H200 |
|  | E300 | 24 | SM |  |  | CTI1003 |
|  | E300 | 24 | SM |  |  | ESSO |
|  | E300 | 6 | SM |  |  | Eroof(E-BUILDING) |
|  | E300 | 24 | SM |  |  | F-building |
|  | E300 | 12 | SM |  |  | F432 |
|  | E300 | 12 | MM(62.5) |  |  | E140 |
|  | E300 | 12 | MM |  |  | KB105 |
|  | E300 | 6 | SM |  |  | KX202C |
|  | E300 | 12 | SM |  |  | F334 |
|  | E300 | 6 | SM |  |  | Firehall |
|  | E300 | 6 | SM |  |  | W116(Daycare) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Eroof | Esso | 6 | SM |  |  | E300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| E140 | E140 | 12 | MM |  |  | E300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| E143 | E143 | 12 | MM |  |  | E300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| E205 | E205 | 12 | MM |  |  | E300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| E302 | E302 | 12 | MM |  |  | E300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| F112 | F112 | 6 | MM |  |  | E300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| KB105 | KB105 | 12 | MM |  |  | E300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| L135 | L135 | 6 | SM | 222M | 4 | E300 |
|  | L135 | 6 | SM | ~60M | 4 | Sprung Building |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ESSO | ESSO | 24 | SM |  |  | E300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| FIREHALL | FIREHALL | 6 | SM |  |  | E300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| W116 | W116 | 6 | SM |  |  | E300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| F334 | F334 | 12 | SM |  |  | E300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| F432 | F432 | 12 | SM |  |  | E300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| KX202c | KX202c | 6 | SM |  |  | E300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| D200 | D200 | 24 | SM | 211M | 22 | H200c |
|  | D200 | 12 | MM | 76M | 6 | C104 |
|  | D200 | 12 | MM | 76M | 6 | D133 |
|  | D200 | 12 | MM | 187M | 6 | A108 |
|  | D200 | 12 | MM | ~187M | 10 | G106 |
|  | D200 | 24 | MM | 155M | 14 | B309 |
|  | D200 | 24 | SM |  |  | B309 |
|  | H200c-4 | 24 | SM | 211M | 22 | D200 |
|  | H200c-4 | 12 | MM | 81M | 6 | J216 |
|  | Wall | 24 | MM | 61M | 20 | E300 Wall |
|  | Wall | 24 | MM | 150M | 20 | K100 |
|  | D200 | 12 | MM |  |  | B209 |
|  | D200 | 12 | MM |  |  | B109 |
|  | D200 | 6 | MM |  |  | A201 |
|  | D200 | 12 | MM |  |  | A108 |
|  | D200 | 12 | SM |  |  | A213 |
|  | D200 | 6 | SM |  |  | D167 |
|  | D200 | 24 | SM |  |  | E300 |
|  | D200 | 12 | SM |  |  | B303 |
|  | D200 | 12 | SM |  |  | B314 |
|  | D200 | 6 | SM |  |  | A120d |
|  |  |  |  |  |  |  |
| D133 | D133 | 12 | MM |  |  | D200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| G106 | G106 | 12 | MM |  |  | D200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B309 | B309 | 24 | SM |  |  | D200 |
|  | B309 | 12 | MM | 22M | 8 | B209 |
|  | B309 | 12 | MM | 26M | 10 | B109 |
|  | B309 | 24 | MM | 155M | 14 | D200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B109 | B109 | 12 | MM |  |  | D200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| C104 | C104 | 12 | MM |  |  | D200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A201 | A201 | 6 | MM |  |  | D200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A108 | A108 | 12 | MM |  |  | D200 |
|  |  | 6 | MM |  |  | A201 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A213 | A213 | 12 | SM |  |  | D200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| D167 | D167 | 6 | SM |  |  | D200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B303 | B303 | 12 | SM |  |  | D200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B314 | B314 | 12 | SM |  |  | D200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A120d | A120d | 6 | SM |  |  | D200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| H200c | H200c-3A | 6 | MM | 166M | 4 | I plant |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | H200c | 12 | MM | 89M | 4 | J126 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | H200c | 12 | MM | 57M | 4 | J116A |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | H200c | 12 | MM | 51M | 2 | H230 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | H200c | 12 | MM | 81M | 6 | J216 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | H200c |  |  |  |  | MB106 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | H200c |  |  |  |  | K116 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | H200c |  |  |  |  | H211 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | H200c |  |  |  |  | K201 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | H200c | 24 | SM |  |  | E300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | H200c | 24 | SM | 21M | 22 | D200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | H200c |  |  |  |  | H421 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | H200c |  |  |  |  | Parking Kiosk |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | H200c | 24 | SM |  |  | N100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| H230 | H230 | 12 | MM | 51M | 2 | H200c |
|  |  |  |  |  |  |  |
| I-PLANT | I-PLANT | 6 | MM | 166M | 4 | H200c |
|  |  |  |  |  |  |  |
| J116 | J116 | 12 | MM | 57M | 4 | H200c |
|  |  |  |  |  |  |  |
| J126 | J126 | 12 | MM | 89M | 4 | H200c |
|  |  |  |  |  |  |  |
| J216 | J216 | 12 | MM | 81M | 6 | H200c |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N100 | N100-2A | 6 | MM | 124M | 4 | NX109 |
|  | N100-2B | 24 | SM | 214 | 22 | GH100 |
|  | N100-2B | 12 | SM | 351M | 12 | D118 |
|  | N100-2C | 48 | SM | 336M | 22 | E300 |
|  | N100-2C | 48 | SM | 336M | 22 | E300 |
|  | N100-2D | 12 | SM | 548M | 8 | T118 |
|  | N100-2 | 24 | MM | ~153M | 18 | NX203a |
|  | N100-2E | 12 | MM | 64M | 2 | NB115 |
|  | N100 |  |  |  |  | UEC |
|  | N100 |  |  |  |  | Busloop |
|  | N100 | 24 | SM |  |  | D200 |
|  | N100 | 24 | SM |  |  | H200c |
|  | N100 | 24 | SM |  |  | K100 |
|  | N100 | 24 | SM |  |  | CTI1019 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| UEC | UEC |  |  |  |  | N100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Busloop | Busloop |  |  |  |  | N100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| NB115 | NB115 | 12 | MM | 64M | 2 | N100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| NX109 | NX109 | 6 | MM | 124M | 4 | N100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| NX203a | Wall | 24 | MM |  |  | N100 |
|  | Wall | 24 | MM | 140M | 18 | K100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| GH100 | GH100 | 24 | SM | ~15M | 6 | GH331 |
|  | GH100 | 24 | SM | ~15M | 18 | GH131 |
|  | GH100 | 24 | SM | ~61M | 18 | GH206 |
|  | GH100 | 24 | SM |  | 22 | E300 |
|  | GH100 | 24 | SM |  | 22 | N100 |
| (Hopped connections) | GH100 | 24 | SM |  |  | GH106 |
|  | GH100 | 24 | SM |  |  | GH100 |
|  | GH100 | 24 | SM |  |  | GH431 |
|  | GH100 | 24 | SM |  |  | GH406 |
|  | GH100 | 24 | SM |  |  | GH306 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| GH131 | GH131 | 24 | SM | ~61M | 24 | GH106 |
|  | GH131 | 24 | SM | ~15M | 18 | GH100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| GH206 | GH206 | 24 | SM | ~61M | 18 | GH100 |
|  | GH206 | 24 | SM | ~15M | 16 | GH106 |
|  | GH206 | 24 | SM | ~15M | 18 | GH306 |
| GH106 | GH106 | 24 | SM | ~61M | 24 | GH131 |
|  | GH106 | 24 | SM | ~15M | 16 | GH206 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| GH306 | GH306 | 24 | SM | ~15M | 18 | GH406 |
|  | GH306 | 24 | SM | ~15M | 18 | GH206 |
|  | GH306 | 24 | SM | ~61M | 16 | GH331 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| GH331 | GH331 | 24 | SM | ~61M | 18 | GH306 |
|  | GH331 | 24 | SM | ~15M | 20 | GH431 |
|  | GH331 | 24 | SM | ~15M | 16 | GH100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| GH406 | GH406 | 24 | SM | ~61M | 24 | GH431 |
|  | GH406 | 24 | SM | ~15M | 18 | GH306 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| GH431 | GH431 | 24 | SM | ~60M | 24 | GH406 |
|  | GH431 | 24 | SM | ~15M | 20 | GH331 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K100 | K100-2A | 6 | MM | 110M | 4 | L212 |
|  | K100-2A | 6 | MM | 104M | 4 | L163 |
|  | K100-2B | 24 | SM | 154M | 24 | LX 109 |
|  | K100-2C | 12 | MM | ~24M | 0 | M204 |
|  | Wall | 24 | MM | 150M | 20 | H200c |
|  | Wall | 24 | MM | 140M | 18 | NX203a |
|  | K100 | 12 strands MM in ceiling from old closet “needs to be replaced” |  |  |  | LX115 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| L163 | L163 | 6 | MM | 104M | 4 | K100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| L212 | L212 | 6 | MM | 110M | 4 | K100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| M204 | M204-2A | 12 | MM | 152M | 4 | H200c |
|  | M204-1A | 12 | MM | 78M | 10 | MB |
|  | M204-1A | 12 | MM | 75M | 10 | K201 |
|  | M204-1A | 12 | MM | 70M | 8 | K114 |
|  | M204-1B | 12 | MM | ~24M | 0 | K100??? |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| LX115 | LX115 | 12 | MM |  |  | K100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| LX109 | LX109 | 24 | SM | 154M | 4 | K100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CTI1003 | CTI1003 | 12 | SM |  |  | CTI-1075 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTI1003 | 12 | SM |  |  | CTI-2003 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTI1003 | 12 | SM |  |  | CTI-2107b |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTI1003 | 12 | SM |  |  | CTI-3010 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTI1003 | 12 | SM |  |  | CTI-3076 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTI1003 | 12 | SM |  |  | CTI-4004 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTI1003 | 12 | SM |  |  | CTI-4049 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTI1003 | 12 | SM |  |  | CTI-5005 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTI1003 | 12 | SM |  |  | CTI-5122 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTI1003 | 12 | SM |  |  | CTI-6002 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTI1003 | 12 | SM |  |  | CTI-6099 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTI1003 | 12 | SM |  |  | CTI-7002 |
|  | CTI1003 | 24 | SM |  |  | E300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CTI-1075 | CTI-1075 | 12 | SM |  |  | CTI1003 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CTI-2003 | CTI-2003 | 12 | SM |  |  | CTI1003 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CTI-2107b | CTI-2107b | 24 | SM |  |  | N100 |
|  |  | 12 | SM |  |  | CTI1003 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CTI-3010 | CTI-3010 | 12 | SM |  |  | CTI1003 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CTI-3076 | CTI-3076 | 12 | SM |  |  | CTI1003 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CTI-4004 | CTI-4004 | 12 | SM |  |  | CTI1003 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CTI-4049 | CTI-4049 | 12 | SM |  |  | CTI1003 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CTI-5005 | CTI-5005 | 12 | SM |  |  | CTI1003 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CTI-5122 | CTI-5122 | 12 | SM |  |  | CTI1003 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CTI-6002 | CTI-6002 | 12 | SM |  |  | CTI1003 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CTI-6099 | CTI-6099 | 12 | SM |  |  | CTI1003 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CTI-7002(penthouse) | CTI-7002 | 12 | SM |  |  | CTI1003 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| D118 | D118 | 24 | SM | ~80M | 20 | E300 |
|  | D118 | 12 | SM | 351M | 12 | N100 |
|  | D118 | 6 | SM | 354M | 4 | GH Bell Room |
|  | D118 | 12 |  |  |  | unknown |
|  | D118 | 6 | MM | 80M | 6 | E300 |
|  | D118 | 6 |  | 70+KM | 2 | GTA |
|  | D118 | 12 | MM | ~700M | 8 | SB Res |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |